附件1

天津轻工职业技术学院

项目采购需求书

项目名称： 分体式空调维保项目

采购单位： 天津轻工职业技术学院

编制部门： 后勤基建部

编制时间： 2024.12.19

版  次  ： 第一版

编 制 说 明

一、采购货物、工程和服务项目需填报此模板。

二、采购部门可以自行组织编制采购需求书，也可以委托采购代理机构或者其他第三方机构编制。委托采购代理机构或其他第三方机构编制的，应当签订委托代理协议，并在委托代理协议中明确各方的职责分工和权利义务关系，采购部门需履行对采购需求管理的主体责任，并对采购需求的合法性、合规性、合理性负责。

三、编制的采购需求书应当符合《财政部关于印发<政府采购需求管理办法>的通知》（财库〔2021〕22号）要求及政府采购的相关规定。

二、需求清单

（一）项目概况

- 学院学生公寓及国际公寓共有空调1154台，品牌有美的小天鹅、海尔、格兰仕以及格力等，其中美的小天鹅已经投入使用7年，格兰仕及格力空调投入使用均超过10年，均已经过保，电子器件部分出现老化现象，维修量大，拟委托有资质的单位进行维护维保。

- 采购项目预（概）算是否已落实

是

- 采购项目预（概）算

分体式空调维保项目40万元

总预（概）算：  40万元

包1预（概）算： 40万元

（四）采购标的汇总表

| 包号 | 序号 | 标的名称 | 品目 分类编码 | 计量 单位 | 数量 | 预（概）算 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 天津轻工职业技术学院分体式空调维保项目 |  | 年 | 2 | 40万元 |

（四）技术商务要求

（1）技术要求

1.设备明细

| 序号 | 安装位置 | 品牌 | 使用时间 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1至6号学生公寓 | 美的小天鹅 | 7年 | 875 |
| 2 | 7号学生公寓 | 海尔 | 1年 | 137 |
| 3 | 国际公寓B区、D区 | 美的小天鹅 | 7年 | 92 |
| 4 | 国际公寓C区 | 格兰仕+格力 | 10年以上 | 50 |
|  | 总计 |  |  | 1154 |

本内容仅为校内公示，所有涉及采购的内容以第三方招标代理机构在相关公开平台公示的采购公告为准。